## List1
Investitor:
Niskogradnja d.o.o.
S. Radića 17, Pregrada
OIB: 23210692018
TROŠKOVNIK ZAMJENE KROVIŠTA NA MRTVAČNICI KOSTEL
R.br. | Opis stavke | jed.mjere | količina | jed. cijena | ukupno
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Doprema i postava brzo montažne skele na mjestima potrebnog, za cijelo vrijeme izvođenja radova.
paušal
2. | Dobava i postava lake fasadne skele. Potrebno je izvesti osiguranja i zaštitu koja je potrebna na ovakvim vrstama objekata, a koja podrazumijeva uzemljenje, postavu zaštitne ograde te zaštitnih zastora. U stavku je uključeno izrada potrebnih zaštita radi nesmetanog ulaska u prostore mrtvačnice (3 sporedna i 1 glavni ulaz)
|  | m² | 192 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | DEMONTAŽA
1. | Demontaža postojećeg dotrajalog pokrova od onduline ploča te spuštanje na privremni deponij i slaganje na paletu pripremljene za zbrinjavanje - dotrajali pokrov zbrinjava invenstitor.
|  | m² | 134 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža dotrajale krovne limarije sa svim spojnicama i pričvrsnicama kako bi se spriječilo oštećenje fasade i odvoz na deponij.
paušal
3. | Demontaža letvi (štafni) i ostalih dotrajalih dijelova krovne konstrukcije radi zamjene, te čišćenje preostale krovne konstrukcije.
| letve (štafne) | m² | 134 |  | 0
| oštećena - dotrajala drvena građa |  |  | paušal
| UKUPNO DEMONTAŽA |  |  |  | 0
III. | TESARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja (zamjena) dijela postojeće krovne konstrukcije (dotrajale i oštećene) četinar II klese uključujući impregnaciju fungicidom (kao ADOLIT BQ 1 ili jednakovrijedno). Obračun prema stvarnim količinama
|  | m³ | 0.8 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja novih letvi dim. 5 x 4 na razmaku predviđenom za pokrov glinenim crijepom - uključujući impregnaciju novih letava i postojeće drvene krovne konstrukcije (kao ADOLIT BQ 1 ili jednakovrijedno).
|  | m² | 134 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja podkonstrukcije daski kao podloga za postavu lima na dijelu postojećeg vertikalnog pokrova. Impregnacija fungicidom (kao ADOLIT BQ 1 ili jednakovrijedno) uključena.
|  | m² | 18 |  | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava krovne limarije od pocinčanog lima u boji prema izboru naručitelja. U stavku je uključen sav potreban spojni i pričvrsni materijal.
| Žlijeb r.š. 33 cm | m | 25 |  | 0
| Cijevi r.š. 33 cm | m | 5 |  | 0
| Labuđi vrat duži | kom | 2 |  | 0
| Kotlić | kom | 2 |  | 0
| Čelo žlijeba | kom | 4 |  | 0
| Koljena | kom | 2 |  | 0
| Veterni limovi r.š. 50 cm | m | 23 |  | 0
| Opšav telefona | kom | 1 |  | 0
| Falcani lim (na dijelu postojećeg vertikalnog pokrova) | m² | 18 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava gotovog sanacijskog materijala prema potrebi za popravak zabata.
paušal
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja glinenog crijepa sa svim potrebnim fazonskim elementima te rubnim pričvrstim elementima prema pravilima struke i preporuci proizvođača pokrova.
|  | m | 134 |  | 0
2. | Ugradnja slemenjaka suha montaža na kopče sa potrebnim priborom za prozračivanje tavanskog prostora "kroz" sljeme.
|  | m | 12.4 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja snjegobrana po cijeloj krovnoj plohi.
|  | kom | 120 |  | 0
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI
1. | Razni nepredviđeni radovi koji nisu uračunati u troškovniku a potrebi su kod izvođenja radova 3 % od cijene. |  |  |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | DEMONZAŽA |  |  |  | 0
III. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVE UKUPNO |  |  |  |  | 0
Ponuditelj:
M.P.
(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)